Стоматологическая установка ARIA SR EXCELL 5N навесная (базовая комплектация)

Столик врача с возможностью установки 5-ти инструментов с нижней подачей шлангов, установлено 3 шланга:

- трехфункциональный шприц

- универсальный шланг со светом с микромотором CH660

- турбинный шланг со светом

Пантографическое плечо столика врача

Сенсорный пульт управления инструментами, креслом, смывом чаши плевательницы и наполнением стакана, функция блокировки кнопок при чистке и дезинфекции

Негатоскоп

Лоток под инструменты

Поворотный блок плевательницы, установленный на кресле:

- эжекционный воздушный слюноотсос

- функция споласкивания чаши плевательницы

- функция наполнения стакана

- система автономной подачи воды

- фильтры воды и воздуха

Место ассистента с возможностью установки 3-х инструментов, установлено 1:

- держатель слюноотсоса со шлангом

Сенсорный пульт управления смывом чаши плевательницы, наполнением стакана и движениями кресла, функция блокировки кнопок при чистке и дезинфекции

Светильник светодиодный CELIA 01 LED (до 25 000 Люкс)

Стоматологическое кресло ARIA (4 программы) с левым подлокотником и системой безопасной остановки

Механическая педаль управления

Цена: 6 954 евро

Опции:

| Дополнительный держатель и шланг со светом для турбинного наконечника 250 | Дополнительный держатель и шланг со светом для микромотора CH660/CH660L/CH660LED 309 Дополнительный держатель для скалера 167 Дополнительный держатель для полимеризационной лампы 92 Дополнительный держатель для диатермокоагулятора 70 Подготовка под сухую аспирацию (сепаратор, фильтр, держатель, шланг) | 420 Подготовка под влажную аспирацию 920 Дополнительный поворотный поднос под инструменты и приборы на плече столика врача 91 Сенсорная педаль управления (вкл/выкл) 119 Педаль управления механическая многофункциональная (вкл/выкл, продув инструментов, программирование кресла, регулировка оборотов микродвигателя) | 349 Сенсорная педаль управления многофункциональная (вкл/выкл, продув инструментов, программирование кресла, регулировка оборотов микродвигателя) | 403 Стул врача ESTER-D 335 Скалер Woodpecker UDS-N2 (5 насадок в комплекте, снятие зубных отложений и пародонтальное лечение), встраиваемый в установку 340 Скалер U2, Apoza (Тайвань), встраиваемый в установку 360 Полимеризационная лампа Woodpecker LED G, встраиваемая в установку 240 Полимеризационная лампа Bluedent Led, встраиваемая в установку 398 Диатермокоагулятор, встраиваемый в установку 390 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Стоматологическая установка ARIA SR PRIMA 5N навесная (базовая комплектация)

Столик врача с возможностью установки 5-ти инструментов с верхней подачей шлангов, установлено 3 шланга:

- трехфункциональный шприц

- универсальный шланг со светом с микромотором CH660

- турбинный шланг со светом

Пантографическое плечо столика врача

Сенсорный пульт управления инструментами, креслом, смывом чаши плевательницы и наполнением стакана, функция блокировки кнопок при чистке и дезинфекции

Съемный автоклавируемый ложемент

Негатоскоп

Трей-столик с лотком для инструментов

Поворотный блок плевательницы, установленный на кресле:

- эжекционный воздушный слюноотсос функция споласкивания чаши плевательницы

- функция наполнения стакана

- система автономной подачи воды

- фильтры воды и воздуха

Место ассистента с возможностью установки 3-х инструментов, установлено 1:

- держатель слюноотсоса со шлангом

Сенсорный пульт управления смывом чаши плевательницы, наполнением стакана и движениями кресла, функция блокировки кнопок при чистке и дезинфекции

Светильник светодиодный CELIA 01 LED (до 25 000 Люкс)

Стоматологическое кресло ARIA (4 программы) с левым подлокотником и системой безопасной остановки

Педаль управления механическая

Цена: 7 345 евро

Опции:

| Дополнительный держатель и шланг со светом для турбинного наконечника | 280 |
| --- | --- |
| Дополнительный держатель и шланг со светом для микромотора CH660/CH660L/CH660LED | 329 |
| Дополнительный держатель для скалера | 198 |
| Дополнительный держатель для полимеризационной лампы | 122 |
| Дополнительный держатель для диатермокоагулятора | 101 |
| Подготовка под сухую аспирацию (сепаратор, фильтр, держатель, шланг) | 420 |
| Подготовка под влажную аспирацию | 920 |
| Дополнительный поворотный поднос под инструменты и приборы на плече столика врача | 91 |
| Сенсорная педаль управления (вкл/выкл) | 119 |
| Педаль управления механическая многофункциональная (вкл/выкл, продув инструментов, программирование кресла, регулировка оборотов микродвигателя) | 349 |
| Сенсорная педаль управления многофункциональная (вкл/выкл, продув инструментов, программирование кресла, регулировка оборотов микродвигателя) | 403 |
| Стул врача ESTER-D | 335 |
| Скалер Woodpecker UDS-N2 (5 насадок в комплекте, снятие зубных отложений и пародонтальное лечение), встраиваемый в установку | 340 |
| Скалер U2, Apoza (Тайвань), встраиваемый в установку | 360 |
| Полимеризационная лампа Woodpecker LED G, встраиваемая в установку | 240 |
| Полимеризационная лампа Bluedent Led, встраиваемая в установку | 398 |
| Диатермокоагулятор, встраиваемый в установку | 390 |

Стоматологическая установка ARIA SR EXCELL 6N навесная (базовая комплектация)

Столик врача с возможностью установки 6-ти инструментов с нижней подачей шлангов, установлено 3 шланга:

- трехфункциональный шприц

- универсальный шланг со светом с микромотором CH660

- турбинный шланг со светом

Держатели инструментов с сенсорными  датчиками наличия инструмента

Пантографическое плечо столика

Сенсорный пульт управления инструментами, креслом, смывом чаши плевательницы и наполнением стакана, функция блокировки кнопок при чистке и дезинфекции

Негатоскоп

Двойной лоток для инструментов

Поворотный блок плевательницы, установленный на кресле:

- эжекционный воздушный слюноотсос

- функция споласкивания чаши плевательницы

- функция наполнения стакана

- система автономной подачи воды

- фильтры воды и воздуха

Место ассистента с возможностью установки 3-х инструментов, установлено 1:

- держатель слюноотсоса со шлангом

Сенсорный пульт управления смывом чаши плевательницы, наполнением стакана и движениями кресла, функция блокировки кнопок при чистке и дезинфекции

Светильник светодиодный CELIA 01 LED (до 25 000 Люкс)

Стоматологическое кресло ARIA (4 программы) с левым подлокотником и системой безопасной остановки

Сенсорная педаль управления (вкл/выкл)

Цена: 7 950 евро

Опции:

| Дополнительный держатель и шланг со светом для турбинного наконечника | 312 |
| --- | --- |
| Дополнительный держатель и шланг со светом для микромотора CH660/CH660L/CH660LED | 385 |
| Дополнительный держатель для скалера | 187 |
| Дополнительный держатель для полимеризационной лампы | 140 |
| Дополнительный держатель для диатермокоагулятора | 106 |
| Держатель с угловым 3-функциональным шприцом Minilight 6F, Luzzani (Италия) | 373 |
| Подготовка под сухую аспирацию (сепаратор, фильтр, держатель, шланг) | 420 |
| Подготовка под влажную аспирацию | 920 |
| Дополнительный поворотный поднос под инструменты и приборы на плече столика врача | 91 |
| Педаль управления механическая многофункциональная (вкл/выкл, продув инструментов, программирование кресла, регулировка оборотов микродвигателя) | 349 |
| Сенсорная педаль управления многофункциональная (вкл/выкл, продув инструментов, программирование кресла, регулировка оборотов микродвигателя) | 403 |
| Обивка левого подлокотника кресла | 101 |
| Правый откидной подлокотник кресла с обивкой | 238 |
| Система безопасной остановки спинки кресла | 77 |
| Универсальный держатель монитора | 200 |
| Стул врача ESTER-D | 335 |
| Скалер AMDENT Bi-11f (Швеция), встраиваемый в установку | 630 |
| Скалер U2, Apoza (Тайвань), встраиваемый в установку | 360 |
| Скалер Woodpecker UDS-N3 LED (6 насадок в комплекте, снятие зубных отложений, пародонтальное и эндодонтическое лечение), встраиваемый в установку | 410 |
| Полимеризационная лампа Bluedent Led, встраиваемая в установку | 398 |
| Полимеризационная лампа Bluedent Xpress, встраиваемая в установку | 652 |
| Диатермокоагулятор, встраиваемый в установку | 390 |
| Интраоральная камера Top Cam | 567 |

Стоматологическая установка ARIA SR PRIMA 6N навесная (базовая комплектация)

Столик врача с возможностью установки 6-ти инструментов с верхней подачей шлангов, установлено 3 шланга:

- трехфункциональный шприц

- универсальный шланг со светом с микромотором CH660

- турбинный шланг со светом

Пантографическое плечо столика

Сенсорный пульт управления инструментами, креслом, смывом чаши плевательницы и наполнением стакана, функция блокировки кнопок при чистке и дезинфекции

Съемный автоклавируемый ложемент

Негатоскоп

Трей-столик с лотком для инструментов

Поворотный блок плевательницы, установленный на кресле:

- эжекционный воздушный слюноотсос

- функция споласкивания чаши плевательницы

- функция наполнения стакана

- система автономной подачи воды

- фильтры воды и воздуха

Место ассистента с возможностью установки 3-х инструментов, установлено 1:

- - держатель слюноотсоса со шлангом

Сенсорный пульт управления смывом чаши плевательницы, наполнением стакана и движениями кресла, функция блокировки кнопок при чистке и дезинфекции

Светильник светодиодный CELIA 01 LED (до 25 000 Люкс)

Стоматологическое кресло ARIA (4 программы) с левым подлокотником и системой безопасной остановки

Сенсорная педаль управления (вкл/выкл)

Цена: 7 820 евро

Опции:

| Дополнительный держатель и шланг со светом для турбинного наконечника | 280 |
| --- | --- |
| Дополнительный держатель и шланг со светом для микромотора CH660/CH660L/CH660LED | 329 |
| Дополнительный держатель для скалера | 198 |
| Дополнительный держатель для полимеризационной лампы | 122 |
| Дополнительный держатель для диатермокоагулятора | 101 |
| Подготовка под сухую аспирацию (сепаратор, фильтр, держатель, шланг) | 420 |
| Подготовка под влажную аспирацию | 920 |
| Дополнительный поворотный поднос под инструменты и приборы на плече столика врача | 91 |
| Сенсорная педаль управления (вкл/выкл) | 119 |
| Педаль управления механическая многофункциональная (вкл/выкл, продув инструментов, программирование кресла, регулировка оборотов микродвигателя) | 349 |
| Сенсорная педаль управления многофункциональная (вкл/выкл, продув инструментов, программирование кресла, регулировка оборотов микродвигателя) | 403 |
| Стул врача ESTER-D | 335 |
| Скалер Woodpecker UDS-N2 (5 насадок в комплекте, снятие зубных отложений и пародонтальное лечение), встраиваемый в установку | 340 |
| Скалер U2, Apoza (Тайвань), встраиваемый в установку | 360 |
| Полимеризационная лампа Woodpecker LED G, встраиваемая в установку | 240 |
| Полимеризационная лампа Bluedent Led, встраиваемая в установку | 398 |
| Диатермокоагулятор, встраиваемый в установку | 390 |
| Интраоральная камера Top Cam | 567 |

Стоматологическая установка ARIA SR-G EXCELL 6N навесная (базовая комплектация)

Столик врача с возможностью установки 6-ти инструментов с нижней подачей шлангов, установлено 3 шланга:

- трехфункциональный шприц

- универсальный шланг со светом с микромотором CH660

- турбинный шланг со светом

Держатели инструментов с сенсорными датчиками наличия инструмента

Пантографическое плечо столика врача

Сенсорный пульт управления инструментами, креслом, смывом чаши плевательницы и наполнением стакана, функция блокировки кнопок при чистке и дезинфекции

Регулировка давления на каждый инструмент

Негатоскоп

Двойной поднос под инструменты

Поворотный блок плевательницы, установленный на кресле:

- эжекционный воздушный слюноотсос

- подготовка под пылесос с сепаратором

- функция споласкивания чаши плевательницы

- функция наполнения стакана

- система автономной подачи воды

- фильтры воды и воздуха

Место ассистента с возможностью установки 4-х инструментов, установлено 2:

- держатель слюноотсоса со шлангом

- держатель пылесоса со шлангом

Держатели инструментов с сенсорными датчиками наличия инструментов

Выдвижная консоль с поворотным столиком ассистента

Сенсорный пульт управления смывом чаши плевательницы, наполнением стакана и движениями кресла, функция блокировки кнопок при чистке и дезинфекции

Дополнительный поворотный поднос под инструменты и приборы на плече столика врача

Светильник CELIA LED светодиодный (до 30 000 Люкс, бесконтактное включение)

Стоматологическое кресло ARIA (4 программы) с левым подлокотником и системой безопасной остановки

Сенсорная педаль управления многофункциональная (вкл/выкл, программирование и управление креслом, регулировка оборотов микродвигателя, продув инструментов)

Цена: 9 750 евро

Опции:

| Дополнительный держатель и шланг со светом для турбинного наконечника | 312 |
| --- | --- |
| Дополнительный держатель и шланг со светом для микромотора CH660/CH660L/CH660LED | 385 |
| Дополнительный держатель для скалера | 187 |
| Дополнительный держатель для полимеризационной лампы | 140 |
| Дополнительный держатель для диатермокоагулятора | 106 |
| Держатель с угловым 3-функциональным шприцом Minilight 6F, Luzzani (Италия) | 373 |
| Подготовка под влажную аспирацию | 920 |
| Обивка левого подлокотника кресла | 101 |
| Правый откидной подлокотник кресла с обивкой | 238 |
| Система безопасной остановки спинки кресла | 77 |
| Нагреватель воды для стакана | 258 |
| Нагреватель воды для стакана и системы автономной подачи воды | 310 |
| Универсальный держатель монитора | 200 |
| Стул врача ESTER-D | 335 |
| Скалер AMDENT Bi-11f (Швеция), встраиваемый в установку | 630 |
| Скалер U2, Apoza (Тайвань), встраиваемый в установку | 360 |
| Скалер Woodpecker UDS-N3 LED (6 насадок в комплекте, снятие зубных отложений, пародонтальное и эндодонтическое лечение), встраиваемый в установку | 410 |
| Полимеризационная лампа Bluedent Led, встраиваемая в установку | 398 |
| Полимеризационная лампа Bluedent Xpress, встраиваемая в установку | 652 |
| Диатермокоагулятор, встраиваемый в установку | 390 |
| Интраоральная камера Top Cam | 567 |

Стоматологическая установка ARIA SR-G PRIMA 6N навесная (базовая комплектация)

Столик врача с возможностью установки 6-ти инструментов с верхней подачей шлангов, установлено 3 шланга:

- трехфункциональный шприц

- универсальный шланг со светом с микромотором CH660

- турбинный шланг со светом

Пантографическое плечо столика врача

Сенсорный пульт управления инструментами, креслом, смывом чаши плевательницы и наполнением стакана, функция блокировки кнопок при чистке и дезинфекции

Регулировка давления на каждый инструмент

Съемный автоклавируемый ложемент

Негатоскоп

Трей-столик с лотком для инструментов

Поворотный блок плевательницы, установленный на кресле :

- эжекционный воздушный слюноотсос

- подготовка под пылесос с сепаратором

- функция споласкивания чаши плевательницы

- функция наполнения стакана

- система автономной подачи воды

- фильтры воды и воздуха

Место ассистента с возможностью установки 4-х инструментов, установлено 2:

- держатель слюноотсоса  со шлангом

- держатель пылесоса со шлангом

Держатели инструментов с сенсорными датчиками наличия инструментов

Выдвижная консоль с поворотным столиком ассистента

Сенсорный пульт управления смывом чаши плевательницы, наполнением стакана и движениями кресла, функция блокировки кнопок при чистке и дезинфекции

Дополнительный поворотный поднос под инструменты и приборы на плече столика врача

Светильник CELIA LED светодиодный (до 30 000 Люкс, бесконтактное включение)

Стоматологическое кресло ARIA (4 программы) с левым подлокотником и системой безопасной остановки

Сенсорная педаль управления многофункциональная (вкл/выкл, программирование и управление креслом, регулировка оборотов микродвигателя, продув инструментов)

Цена: 9 520 евро

Опции:

| Дополнительный держатель и шланг со светом для турбинного наконечника | 280 |
| --- | --- |
| Дополнительный держатель и шланг со светом для микромотора CH660/CH660L/CH660LED | 329 |
| Дополнительный держатель для скалера | 198 |
| Дополнительный держатель для полимеризационной лампы | 122 |
| Дополнительный держатель для диатермокоагулятора | 101 |
| Держатель с прямым 3-функциональным шприцом Minilight, Luzzani (Италия) | 306 |
| Подготовка под влажную аспирацию | 920 |
| Обивка левого подлокотника кресла | 101 |
| Правый откидной подлокотник кресла с обивкой | 238 |
| Система безопасной остановки спинки кресла | 77 |
| Нагреватель воды для стакана | 258 |
| Нагреватель воды для стакана и системы автономной подачи воды | 310 |
| Универсальный держатель монитора | 200 |
| Стул врача ESTER-D | 335 |
| Скалер AMDENT Bi-11f (Швеция), встраиваемый в установку | 630 |
| Скалер U2, Apoza (Тайвань), встраиваемый в установку | 360 |
| Скалер Woodpecker UDS-N3 LED (6 насадок в комплекте, снятие зубных отложений, пародонтальное и эндодонтическое лечение), встраиваемый в установку | 410 |
| Полимеризационная лампа Bluedent Led, встраиваемая в установку | 398 |
| Полимеризационная лампа Bluedent Xpress, встраиваемая в установку | 652 |
| Диатермокоагулятор, встраиваемый в установку | 390 |
| Интраоральная камера Top Cam | 567 |